## List1
VODOVOD Pula - Labin d.o.o.
Laboratorijsko tehnološki odjel
IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOCRPILIŠTA I MAGISTRALNIH CJEVOVODA, STUDENI 2025. G.
FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A" | JEDINICA MJERE | MDK* |  |  |  | VODOCRPILIŠTA | [11 empty] | MAGISTRALNI CJEVOVOD - mjesta preuzimanje vode od IVB**
|  |  | JADREŠKI |  |  | RAKONEK-PRNJANI |  |  | ŠEVE |  |  | ŠIŠAN | [5 empty] | MANDRIOL (ZO GRADOLE) |  |  | KANFANAR (ZO BUTONIGA)
|  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N
|  |  | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED
SL. REZ. KLOR | mg/l | 0,00-0,50 | trag. | 0.35 | 0.2 | 0.42 | 0.48 | 0.456 | 0.28 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.3 | 0.29 |  |  |  | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.3 | 0.39 | 0.34
TEMPERATURA | °C | 25 |  |  |  | 13.5 | 14 | 13.7 | 13.7 | 15 | 14.525 | 13.9 | 15 | 14.3 |  |  |  | 14.6 | 17 | 15.56 | 15.5 | 15.5 | 15.5
BOJA | mg/L Pt/Co skale | 20 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MUTNOĆA | NTU | 4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.093 | 0.424 | 0.177 | 0.12 | 0.306 | 0.246 |  |  |  | 0.08 | 0.304 | 0.142 | 0.62 | 0.7 | 0.66
OKUS |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez | [5 empty] | bez |  |  | bez
MIRIS |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez | [5 empty] | bez |  |  | bez
pH |  | 6.5-9.5 | 7.03 | 7.11 | 7.07 | 7.23 | 7.26 | 7.24 | 7 | 7.02 | 7.013 | 6.96 | 6.98 | 6.96 |  |  |  | 7.28 | 7.38 | 7.34 | 7.68 | 7.84 | 7.76
UTROŠAK KMnO4 | mg/l 0₂ | 5 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.55 | 0.97 | 0.84 | 0.16 | 0.48 | 0.353 | 0.38 | 0.69 | 0.503 |  |  |  | 0.4 | 0.94 | 0.623 | 0.71 | 0.87 | 0.79
ALUMINIJ | µg/L | 200 | [5 empty] | 8.1 |  |  | <5 |  |  | <5 | [5 empty] | 3.85 |  |  | <5
KLORIDI | mg/l Cl⁻ | 250 | 65 | 70 | 68 | 9 | 11.43 | 9.87 | 93.539 | 93.922 | 93.688 | 75.19 | 76.29 | 75.64 |  |  |  | 8.56 | 9.9 | 9.37 | 9.44 | 9.54 | 9.49
VODLJIVOST | µS/cm | 2500 | 877 | 889 | 881 | 556 | 567 | 561 | 951 | 958 | 954 | 939 | 943 | 941 |  |  |  | 608 | 633 | 618 | 304 | 308 | 306
NITRATI | mg/l | 50 | 9.3 | 9.88 | 9.58 | 8.89 | 8.92 | 8.77 | 33.1 | 33.51 | 33.363 | 36.66 | 36.81 | 36.745 |  |  |  | 10.54 | 11.2 | 10.75 | 1.07 | 1.096 | 1.087
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
UKUPNI KOLIFORMI | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCHERICHIA COLI | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C) | n/1 ml | 100 | 0 | 5 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C) | n/1 ml | 100 | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ENTEROKOKI | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | n/100 ml | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSEUDOMONAS AERUGINOSA | n/100 ml | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Izvješće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 24 uzoraka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)
* MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija
**IVB = Istarski vodovod Buzet